фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Сведения об участнике запроса предложений не должны содержаться в  реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Наличие таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков является основанием для отклонения заявки поставщика на участие в запросе предложений.

5. Участник процедуры закупки в составе предложения должен приложить следующие документы (предоставить сведения):

1) Опись документов.

2) Копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц).

3) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

4) Копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов).

5) Иностранные участники запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении  запроса предложений.

6) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

7) Копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения.

8) Заявку о подаче предложения по форме и в соответствии с требованиями документации (по форме Приложения № 2 к Документации запроса предложений).

9) Пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора предусмотренных в документации о проведении запроса предложений.

10) Проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями установленными документацией.

11) Предложение о цене товара, работы, услуги (единицы товара, работы, услуги) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

12) Копии технических паспортов и сертификатов соответствия на поставляемую продукцию (предмет запроса предложений), заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника.

13) Копии бухгалтерских балансов за 2011 г. и последний отчетный период 2012 г., заверенные бухгалтером и руководителем участника запроса предложений (с отметкой налогового органа о принятии, либо квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета), подтверждением даты отправки).

6. Место и срок поставки товара:

Место поставки товара: г. Смоленск, городские очистные сооружения ул. М. Краснофлотская

Срок поставки:  45 (сорок пять) рабочих дней с момента заключения договора поставки

7. Начальная (максимальная) цена договора и цена единицы товара: 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., включая НДС 18 %.

Цена договора включает в себя стоимость работ с учетом: всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также расходов, связанные с приобретением и доставкой товара на склад Заказчика. Цена Договора должна оставаться фиксированной в течение всего срока действия Договора.

В цену должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг (в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи). Доставка Товара на склад Заказчика включена в цену договора.

8. Форма, срок и порядок оплаты услуг:

Оплата производится путем безналичного перечисления на расчётный счёт Поставщика: аванса в размере 50 % от общей суммы договора в течение 10 банковских дней с момента заключения договора по счёту, выставленному Поставщиком; оставшейся суммы договора в течении 20 (двадцати) банковских дней со дня поставки Товара на склад Заказчика.

9. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений:

Документация о запросе предложений доступна в форме электронных документов со дня размещения извещения о проведении запроса предложений и до дня окончания приема предложений, установленного в документации на сайте Заказчика www.vodokanal67.ru.

Со дня размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию о запросе предложений в письменной форме путем вручения в месте нахождения Заказчика (214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5, договорной отдел, ежедневно в будние дни с 08.30-16.30 (мск), перерыв 12.00-13.00 (мск), адрес сайта Заказчика www.vodokanal67.ru, адрес электронной почты Заказчика zakupki.gwk@mail.ru, либо почтовым отправлением (заказным письмом).

Документация доступна для ознакомления на сайте Заказчика без взимания платы.

Предоставление документации о проведении запроса предложений заинтересованным лицам до размещения на сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений не допускается.

10. Место и порядок подачи предложений:

Подача предложений участниками процедуры закупки осуществляется по адресу:

214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5, договорной отдел, ежедневно в будние дни с 08.30-16.30 (мск), перерыв 12.00-13.00 (мск), адрес сайта Заказчика www.vodokanal67.ru, адрес электронной почты Заказчика zakupki.gwk@mail.ru с 02 июля 2012 года по 09 июля 2012 года.

В случае подачи предложения в письменной форме, предложение подается в запечатанном конверте, который должен быть заклеен и опечатан печатью Участника во избежание доступа к заявке посторонних лиц. В случае подачи предложения в форме электронного документа, текст предложения, а также прилагаемые к нему документы должны быть заверены надлежащим образом, отсканированы (каждый документ в отдельный файл) и представлены в одном сообщении (возможно использование программ сжатия (архиваторов).

Участник процедуры закупки имеет право подать только 1 (одно) предложение на участие в запросе предложений. Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, не вскрываются, не рассматриваются и возвращаются участнику процедуры закупки не позднее дня, следующего за днем их получения.

11. Срок окончания подачи предложений, место, дата и время рассмотрения предложений и подведения итогов проведения открытого запроса предложений:

Срок окончания подачи предложений: 09 июля 2012 года до 16.00 (мск) (время московское).

Место, дата и время рассмотрения предложений и подведения итогов проведения запроса предложений: 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5, 10 июля 2012 года в 10.30 (мск).

Приложение № 1 к извещению о проведении

запроса предложений на право заключения

договора поставки электродвигателя

АЗО-450LB-2У1 для нужд СМУП «Горводоканал»

Техническое задание

Трёхфазный асинхронный двигатель, закрытый, обдуваемый АЗО-450LB-2У1 с короткозамкнутым ротором.

Двигатель предназначен для привода различных механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосов, вентиляторов,  дымососов и т.п.), эксплуатируемых в условиях умеренного климата.

Технические требования

1. Двигатель должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52776-2007 и настоящего технического задания.

2. Основные параметры двигателя:

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт | 400 |
| Номинальное напряжение, В | 6000 |
| Схема соединения | Y |
| Номинальная частота эл. тока, Гц | 50 |
| Номинальный линейный ток, А | 44,2 |
| Номинальная частота вращения синхронная, об/мин | 3000 |
| Номинальный коэффициент мощности, о.е. | 0,92 |
| Номинальный коэффициент полезного действия, % | 94,1 |
| Отношение пускового тока к номинальному, о.е. | 7,4 |
| Отношение пускового момента к номинальному, о.е. | 1,0 |
| Отношение макс. момента к номинальному, о.е. | 3,0 |
| Маховый момент ротора, кг м² | 34,5 |

3 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса двигателя должны соответствовать приложению к настоящему техническому заданию.

4 Технические характеристики.

4.1 Климатическое исполнение двигателя У1 по ГОСТ 15150-69.

4.2 Окружающая среда должна быть неогнеопасной, невзрывоопасной, содержащей агрессивные газы и пары в концентрациях, соответствующих типу атмосферы II по ГОСТ 15150-69.

4.3 Концентрация инертной пыли в окружающей среде должна быть не более 10 мг/м³.

4.4 Двигатель должен соответствовать группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516-72.

4.5 Номинальный режим работы двигателя продолжительный S1 по ГОСТ Р 52776-2007.

4.6 Конструктивное исполнение двигателя по способу монтажа IM1001 по ГОСТ 2479-79.

4.7 Конструкция двигателя должна обеспечивать степень защиты IP54 по ГОСТ 17494-87. Степень защиты кожуха наружного вентилятора IP20 и коробки выводов IP54 по ГОСТ 14254-87.

4.8 Соединение двигателя с приводимым механизмом должно осуществляться посредством эластичных муфт. При этом не должно возникать осевых усилий, действующих на вал двигателя, а радиальные усилия на выступающий конец вала двигателя от передачи вращающегося момента не должны превышать значения, равного 0,1 Мном, отнесенного к радиусу муфты, по которому передается крутящий момент.

4.9 Двигатель должен иметь подшипники качения SKF с пластичной смазкой.

4.10 Способ охлаждения двигателя должен быть ICO151 по ГОСТ 20459-87.

4.11 Изоляционные материалы обмотки статора должны быть класса нагревостойкости “F” по ГОСТ 8865-87.

4.12 Пуск двигателя должен быть прямой и обеспечиваться как при номинальном напряжении сети, так и при снижении напряжения сети за время пуска до 0,85 Uном при среднем моменте статических сопротивлений за время пуска 0,3 Мном.

Двигатель должен допускать два пуска подряд из холодного состояния и один пуск из горячего. Интервал между последующими пусками не менее 1 ч, количество пусков не более 10000 за период эксплуатации, но не более 500 пусков в год в течение гарантийного срока.

4.13 Двигатель должен допускать правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения должно осуществляться только из состояния покоя.

4.14 При работе двигателя на холостом ходу и без механизма на стенде завода-изготовителя допустимые значения механической вибрации двигателя должны соответствовать категории А по ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008.

Для осевой вибрации подшипниковой опоры со стороны выходного конца вала при жестком креплении двигателя допускается в качестве максимально допустимых значений механической вибрации принимать значения, установленные ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 для упругого крепления.

В случае, если у двигателя при жестком креплении наблюдается повышение виброскорости на двойной частоте питающей сети, приводящее к увеличению уровня виброскорости до значения 2,8 мм/с, допускается в качестве максимально допустимых значений механической вибрации принимать значения, установленные ГОСТ Р МЭК 60034-14 для упругого крепления.

4.15 Допустимый уровень звуковой мощности должен соответствовать ГОСТ Р 53148-2008 (МЭК 60034-9:2003)93.

4.16 Двигатели имеют три выводных провода от обмотки статора, закрепленных на трех изоляторах в коробке выводов соединение фаз обмотки статора – «звезда».

4.17 Контроль температуры подшипников должен осуществляться термопреобразователями сопротивления типа ТСМ 5ОМ, установленными в подшипниковых узлах двигателя (по одному в каждом узле) и выведенными на штепсельный разъем.

4.18 Двигатель должен обеспечивать следующие показатели надежности и долговечности:

- средняя наработка на отказ, ч., не менее – 25000,

- средний ресурс до капитального ремонта, ч., не менее – 60000,

- полный срок службы, лет, не менее – 15.

5. Комплектность.

В комплект поставки должен входить:

- Двигатель со шпонкой, установленной в шпоночном пазу вала, 1 комплект;

- Руководство по эксплуатации, 1 экз.;

- Паспорт, 1 экз.

6. Маркировка.

6.1 Маркировка двигателя должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52776-2007, ГОСТ 18620-86, ГОСТ 26772-85.

6.2 На двигателе должна быть укреплена табличка, на которой указаны:

- наименование и товарный знак завода-изготовителя;

- тип двигателя;

- заводской номер двигателя;

- род тока и число фаз;

- номинальная частота электрического тока в герцах;

- соединение фаз;

- номинальный режим работы;

- номинальная мощность в киловаттах;

- номинальное напряжение в вольтах;

- номинальный ток в амперах;

- номинальная (синхронная) частота вращения в оборотах в минуту;

- коэффициент полезного действия;

- коэффициент мощности;

- класс изоляции;

- степень защиты;

- масса в кг;

- дата изготовления;

- обозначение ГОСТ Р 52776-2007.

7. Транспортирование и хранение.

7.1 Условия транспортирования двигателя в части воздействия механических факторов С по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов такие же, как для условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69.

7.2 Условия хранения двигателя по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

Допустимый срок сохранности в упаковке и консервации поставщика – 1 год.

7.3 При транспортировании двигатель должен располагаться так, чтобы ось вала была перпендикулярна направлению движения транспорта.

7.4 Транспортирование двигателя разрешается всеми видами транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78.

8. Гарантийный срок эксплуатации двигателя – 12 месяцев.

9. Двигатель должен выдержать приёмо-сдаточные испытания по ГОСТ Р 52776-2007.