Приложение №1

к приказу № 434-П от 14.06.2013 года.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ПОДГОТОВКЕ К ПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ У ЕДИНСТВЕННО ПОСТАВЩИКА

- Способ Закупки

Закупка у единственного поставщика

- Информация о Заказчике (Организаторе)

| Наименование Заказчика (полное, сокращенное) | Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» |
| --- | --- |
| Место нахождения | 214000, г.Смоленск, ул.Соболева, 5 |
| Почтовый индекс | 214000, г.Смоленск, ул.Соболева, 5 |
| Факс | 21-43-43 |
| Контактное лицо | Дроздова В.А. (тел. 21-41-18) |
| Адрес электронной почты | zakupki.gwk@mail.ru |
| Телефон | 38-85-94 |

- Предмет закупки

| Наименование товара\услуги\работы | Работы по обследованию прибора учета холодной воды, демонтажу, проверке работоспособности на проливном стенде, замене платы обработки сигнала на новую, замене платы индикатора на новую, замене первичного преобразователя расхода на новый, сдаче прибора гос. поверителю, монтажу прибора УХВ после ремонта и поверки |
| --- | --- |
| Функциональные характеристики (потребительские свойства) | Исполнитель выполняет работы на следующих объектах: ЦТП №26, (ЭРСВ-520Л/32-611690) ЦТП №31, (ЭРСВ-520Л/20-752414) ЦТП №116, (ЭРСВ-520Л/65-611608) ЦТП №145, (ЭРСВ-520Л/65-610949) ЦТП №54, (ЭРСВ-520Л/50-610540) ЦТП №189, (ЭРСВ-520Л/32 -611129) ЦТП №41, (ЭРСВ-520Л/32 -609492) ЦТП №29, (ЭРСВ-510/40-557735) ЦТП №40, (ЭРСВ-310/65-500100) ЦТП №195, (ЭРСВ-310/65-500089) ЦТП №195, (ЭРСВ-310/65-500105) ЦТП №203, (ЭРСВ-520Л/20 -753203) |
| Количество, ед. измерения | Наименование Количество, шт. ЦТП №26, (ЭРСВ-520Л/32-611690) 1 ЦТП №31, (ЭРСВ-520Л/20-752414) 1 ЦТП №116, (ЭРСВ-520Л/65-611608) 1 ЦТП №145, (ЭРСВ-520Л/65-610949) 1 ЦТП №54, (ЭРСВ-520Л/50-610540) 1 ЦТП №189, (ЭРСВ-520Л/32 -611129) 1 ЦТП №41, (ЭРСВ-520Л/32 -609492) 1 ЦТП №29, (ЭРСВ-510/40-557735) 1 ЦТП №40, (ЭРСВ-310/65-500100) 1 ЦТП №195, (ЭРСВ-310/65-500089) 1 ЦТП №195, (ЭРСВ-310/65-500105) 1 ЦТП №203, (ЭРСВ-520Л/20 -753203) 1 |
| Цена договора и ед. услуги | Наименование Количество, шт. Цена (руб.) без НДС Сумма (руб.) без НДС ЦТП №26, (ЭРСВ-520Л/32-611690) 1 25 318,95 25 318,95 ЦТП №31, (ЭРСВ-520Л/20-752414) 1 24 823,35 24 823,35 ЦТП №116, (ЭРСВ-520Л/65-611608) 1 34 061,35 34 061,35 ЦТП №145, (ЭРСВ-520Л/65-610949) 1 28 987,35 28 987,35 ЦТП №54, (ЭРСВ-520Л/50-610540) 17 181,68 17 181,68 ЦТП №189, (ЭРСВ-520Л/32 -611129) 1 18 190,35 18 190,35 ЦТП №41, (ЭРСВ-520Л/32 -609492) 1 17 181,68 17 181,68 ЦТП №29, (ЭРСВ-510/40-557735) 1 28 745,68 28 745,68 ЦТП №40, (ЭРСВ-310/65-500100) 1 16 040,88 16 040,88 ЦТП №195, (ЭРСВ-310/65-500089) 1 31 729,68 31 729,68 ЦТП №195, (ЭРСВ-310/65-500105) 1 31 729,68 31 729,68 ЦТП №203, (ЭРСВ-520Л/20 -753203) 1 24 823,35 24 823,35 Итого: 298 813 руб. 98 коп. |
| Требования к качеству | Качественные показатели услуг соответствуют стандартам и техническим нормам, установленным действующим законодательством РФ и условиям лицензий. |
| Место, условия и сроки (периоды) оказания услуги | . Работы считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком при наличии подписанного с двух сторон акта сдачи-приемки работ. Гарантийный срок эксплуатации расходомера-счётчика – в соответствии с указанным в паспорте на изделие. Срок выполнения работ –до 31.12.2013 г. |
| Порядок формирования цены договора (цена лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | В цену включены все расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг (в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата работ производится на следующих условиях – авансовый платеж в размере 50% от общей суммы договора, а именно в размере 149 406 руб. (Сто сорок девять тысяч четыреста шесть рублей 00 копеек). НДС не облагается. Окончательный расчет производится полностью в размере, предусмотренном актом выполненных работ не позднее 10 банковских дней со дня подписания актов сдачи-приёмки выполненных работ. |

- Информация об Исполнителе

| Наименование Исполнителя (полное, сокращенное) | Общество с ограниченной ответственностью «ПриборМонтажСервис» (ООО «ПриборМонтажСервис») |
| --- | --- |
| Место нахождения | 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 79 |
| Почтовый адрес | 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 79 |
| Контактное лицо | Кириенков Б. В. Тел. 31-09-85 |

- Основания закупки у единственного поставщика

| Основания закупки | п.п. 14.1.5. п. 14.1. Главы 14 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд СМУП «Горводоканал |
| --- | --- |
| Дата публикации Извещения | 14.06.2013 г. |